## Folha 1
ICP530 |  | Ud |  | Controlo centralizado.
Controlo remoto central com ecrã táctil capacitivo, para controlo até 512 unidades interiores de ar condicionado ligadas a uma rede TCC-Link, modelo BMS-CT5120E "TOSHIBA".
Unitário | Ud |  | Descrição |  | Rend. | Preço unitário | Importância
mt42tsb680a | Ud |  | Controlo remoto central com ecrã táctil capacitivo, para controlo até 512 unidades interiores de ar condicionado ligadas a uma rede TCC-Link, modelo BMS-CT5120E "TOSHIBA", com ligação a interface com entradas e saídas digitais para alarmes de incêndio, contactos de janelas e outros, restrição de níveis de liberdade no comando individual desde a central, controlo de arranque e paragem, gestão central e local, ajuste de temperatura, modo de funcionamento (refrigeração, aquecimento ou ventilação), programação horária individual semanal com dias especiais, historial de alarmes e funções de poupança e monitorização de energia. |  | 1 | 5642 | 5642
mo004 | h |  | Oficial de 1ª instalador de ar condicionado. |  | 1.056 | 17.41 | 18.38
mo102 | h |  | Ajudante de instalador de ar condicionado. |  | 1.056 | 16.42 | 17.34
| % |  | Meios auxiliares |  | 2 | 5677.72 | 113.55
| % |  | Custos indirectos |  | 3 | 5791.27 | 173.74
Custo de manutenção decenal: 2.087,75€ nos primeiros 10 anos. | [5 empty] | Total: | 5965.01